## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 661321.9
1.1 | 外墙 | 458494.85
1.2 | 屋面 | 70014.56
1.3 | 散水、排水沟 | 132812.49
2 | 措施项目费 | 105379.05
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 28590.67
3 | 其他项目费 | 100000
4 | 规费 | 17897.75 |  | －
5 | 税金 | 87575.27 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 972,173.97
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 62395.6
2 | 施工组织措施项目 | 42983.45
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 28590.67
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 596.59
措施项目费合计=1+2 |  | 105379.05

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
外墙
1 | 011605002001 | 外墙面砖拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:外墙砖 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 3890 |  | 5.56 | 21628.4
2 | 011605002002 | 外墙抹灰层拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 3890 |  | 3.39 | 13187.1
3 | 081311B07001 | 建筑垃圾清运（人工及汽车转运并处置） | [项目特征] 1.运输距离:人工及汽车转运并处置，运距综合考虑 2.其它:含密闭运输费、渣场费 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 116.7 |  | 127.4 | 14867.58
本页小计 | [7 empty] | 49683.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011201004001 | 3mm聚合物抗裂砂浆找平 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.找平层砂浆厚度、配合比:3mm聚合物抗裂砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 | m2 | 1167 |  | 10.61 | 12381.87
5 | 010607005001 | 镀锌钢丝网满挂 | [项目特征] 1.材料品种、规格:60丝热镀锌钢丝网 2.加固方式:U型气排钉固定，横纵间距≤300 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 3890 |  | 15.82 | 61539.8
6 | 011201001004 | 10mm聚合物水泥防水砂浆 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm聚合物水泥防水砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 3890 |  | 12.69 | 49364.1
本页小计 | [7 empty] | 123285.77
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 010903002001 | 墙面1.5mm聚合物水泥防水涂料 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 3890 |  | 40.14 | 156144.6
8 | 011407001001 | 外墙涂料 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:外墙面 2.腻子种类:刮柔性耐水腻子两遍，每遍1.0mm 3.涂料品种、喷刷遍数:刷喷外墙涂料两遍并勾缝，每遍1.2厚（分格1.5米X3米，缝宽15mm） 4.其他:喷刷甲基硅醇钠憎水剂罩面漆一遍，每遍1.0mm厚 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 3890 |  | 33.26 | 129381.4
屋面
1 | 011607001001 | 拆除原有0.6mm彩钢瓦屋面 | [项目特征] 1.拆除类型:拆除原有0.6mm彩钢瓦屋面 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 620 |  | 2.77 | 1717.4
本页小计 | [7 empty] | 287243.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 081311B07002 | 建筑垃圾清运（人工及汽车转运并处置） | [项目特征] 1.运输距离:人工及汽车转运并处置，运距综合考虑 2.其它:含密闭运输费、渣场费 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 12.4 |  | 127.4 | 1579.76
3 | 010901001001 | 1.0mm厚铝板瓦屋面 | [项目特征] 1.品种、规格:1.0mm厚铝板 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.除锈、刷漆 | m2 | 620 |  | 101.25 | 62775
4 | 011405001001 | 金属面除锈刷漆 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:清除原有油漆，除锈等级不低于St3级，刷氟碳金属面漆两遍，每遍35μm，刷云铁环氧中间漆一遍，每遍50μm，刷环氧富锌底漆两遍，每遍35μm。 [工作内容] 1.基层清理 2.清除原有油漆 3.刷防护材料、油漆 | t | 5 |  | 788.48 | 3942.4
散水、排水沟
本页小计 | [7 empty] | 68297.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010507001001 | 散水 | [项目特征] 1.基层处理:素土夯实 2.垫层材料种类、厚度:80mm碎砖或道渣垫层 3.面层厚度:60mm厚C15混凝土，10mm厚1:2.5水泥砂浆随捣随抹 4.坡度:5% 5.变形缝填塞材料种类:每10米做伸缩缝一道宽20mm灌沥青 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 | m2 | 936 |  | 71.42 | 66849.12
2 | 011201001003 | 排水沟水泥砂浆抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:砖砌水沟 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 382.65 |  | 24.82 | 9497.37
本页小计 | [7 empty] | 76346.49
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010512008001 | 300*600复合材料沟盖板（重型） | [项目特征] 1.规格:300mm*600mm 2.材质:复合材料沟盖板（重型） [工作内容] 1.材料运输、安装 2.砂浆制作、运输 | m | 450 |  | 125.48 | 56466
本页小计 | [7 empty] | 56466
合 计 | [7 empty] | 661321.9

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 62395.6
1 | 011701002001 | 外脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 3890 |  | 16.04 | 62395.6
本页小计 | [7 empty] | 62395.6
合 计 | [7 empty] | 62395.6

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 5.55 | 13796.19
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.34 | 28590.67
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.24 | 596.59
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 42983.45

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 100000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 100000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 不可预见费 | 项 | 100000
合 计 |  |  | 100000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 7.2 |  | 17897.75
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 87575.27
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 79613.88
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 7961.39
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 105473.02

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 011605002001 | 外墙面砖拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:外墙砖 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 3890 | 5.56 |  | 21628.4
| JA0054 | 立面块料 墙面砖拆除 |  | 10m2 | 389 | 55.62 |  | 21636.18
2 | 011605002002 | 外墙抹灰层拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 3890 | 3.39 |  | 13187.1
| JA0045 | 立面抹灰层 墙面抹灰拆除 水泥(混合)砂浆 |  | 10m2 | 389 | 33.93 |  | 13198.77
3 | 081311B07001 | 建筑垃圾清运（人工及汽车转运并处置） | [项目特征] 1.运输距离:人工及汽车转运并处置，运距综合考虑 2.其它:含密闭运输费、渣场费 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 116.7 | 127.4 |  | 14867.58
| JP0051换 | 汽车运输建筑垃圾 运距1km以内 |  | 10m3 | 11.67 | 1273.96 |  | 14867.11
4 | 011201004001 | 3mm聚合物抗裂砂浆找平 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.找平层砂浆厚度、配合比:3mm聚合物抗裂砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 | m2 | 1167 | 10.61 |  | 12381.87
| 借KB0092换 | 外墙外保温 抗裂砂浆 厚度5mm 实际厚度(mm):3 |  | 100m2 | 11.67 | 1061.01 |  | 12381.99
5 | 010607005001 | 镀锌钢丝网满挂 | [项目特征] 1.材料品种、规格:60丝热镀锌钢丝网 2.加固方式:U型气排钉固定，横纵间距≤300 [工作内容] 1.铺贴 2.铆固 | m2 | 3890 | 15.82 |  | 61539.8
| 借AM0035 | 钢丝网加固 全部铺挂 |  | 100m2 | 38.9 | 1581.64 |  | 61525.8
清单子目表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 | [6 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
6 | 011201001004 | 10mm聚合物水泥防水砂浆 | [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:10mm聚合物水泥防水砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 3890 | 12.69 |  | 49364.1
| 借AJ0029换 | 防水砂浆 厚度25mm 实际厚度(mm):10 |  | 100m2 | 38.9 | 1269.26 |  | 49374.21
7 | 010903002001 | 墙面1.5mm聚合物水泥防水涂料 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm 3.增强材料种类:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 3890 | 40.14 |  | 156144.6
| 借AJ0062换 | 墙面防水、防潮 聚合物水泥防水涂料 厚度1mm 实际厚度(mm):1.5 |  | 100m2 | 38.9 | 4013.97 |  | 156143.43
8 | 011407001001 | 外墙涂料 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:外墙面 2.腻子种类:刮柔性耐水腻子两遍，每遍1.0mm 3.涂料品种、喷刷遍数:刷喷外墙涂料两遍并勾缝，每遍1.2厚（分格1.5米X3米，缝宽15mm） 4.其他:喷刷甲基硅醇钠憎水剂罩面漆一遍，每遍1.0mm厚 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 3890 | 33.26 |  | 129381.4
| 借LE0184 | 外墙涂料 抹灰面 |  | 10m2 | 389 | 206.03 |  | 80145.67
| 借LE0182 | 抹灰面刮成品腻子膏 防水型 二遍 |  | 10m2 | 389 | 95.99 |  | 37340.11
| 借LE0192 | 刷憎水剂 |  | 10m2 | 389 | 30.59 |  | 11899.51
9 | 011607001001 | 拆除原有0.6mm彩钢瓦屋面 | [项目特征] 1.拆除类型:拆除原有0.6mm彩钢瓦屋面 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 620 | 2.77 |  | 1717.4
| JA0252 | 屋面瓦拆除 彩钢板 单层 |  | 10m2 | 62 | 27.74 |  | 1719.88
清单子目表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 | [6 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
10 | 081311B07002 | 建筑垃圾清运（人工及汽车转运并处置） | [项目特征] 1.运输距离:人工及汽车转运并处置，运距综合考虑 2.其它:含密闭运输费、渣场费 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 12.4 | 127.4 |  | 1579.76
| JP0051换 | 汽车运输建筑垃圾 运距1km以内 |  | 10m3 | 1.24 | 1273.96 |  | 1579.71
11 | 010901001001 | 1.0mm厚铝板瓦屋面 | [项目特征] 1.品种、规格:1.0mm厚铝板 [工作内容] 1.砂浆制作、运输、摊铺、养护 2.除锈、刷漆 | m2 | 620 | 101.25 |  | 62775
| 借AJ0005 | 单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢)板面上 |  | 100m2 | 6.2 | 10124.68 |  | 62773.02
12 | 011405001001 | 金属面除锈刷漆 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:清除原有油漆，除锈等级不低于St3级，刷氟碳金属面漆两遍，每遍35μm，刷云铁环氧中间漆一遍，每遍50μm，刷环氧富锌底漆两遍，每遍35μm。 [工作内容] 1.基层清理 2.清除原有油漆 3.刷防护材料、油漆 | t | 5 | 788.48 |  | 3942.4
| 借LE0127 | 氟碳金属面漆 二遍 其他金属面 |  | t | 5 | 312.97 |  | 1564.85
| 借LE0127换 | 云铁环氧中间漆 二遍 其他金属面 实际遍数(遍):1 |  | t | 5 | 162.12 |  | 810.6
| 借LE0127 | 环氧富锌底漆 二遍 其他金属面 |  | t | 5 | 312.97 |  | 1564.85
| 借CL0011 | 动力工具除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 0.05 | 42.38 |  | 2.12
清单子目表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 | [6 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
13 | 010507001001 | 散水 | [项目特征] 1.基层处理:素土夯实 2.垫层材料种类、厚度:80mm碎砖或道渣垫层 3.面层厚度:60mm厚C15混凝土，10mm厚1:2.5水泥砂浆随捣随抹 4.坡度:5% 5.变形缝填塞材料种类:每10米做伸缩缝一道宽20mm灌沥青 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5.变形缝填塞 | m2 | 936 | 71.42 |  | 66849.12
| 借AE0102 | 砼排水坡 商品砼 厚度60mm |  | 100m2 | 9.36 | 4609.42 |  | 43144.17
| 借AD0238 | 垫层 炉(矿)渣干铺 |  | 10m3 | 5.616 | 1542.87 |  | 8664.76
| 借AL0015换 | 楼地面面层 水泥砂浆 厚度20mm 干混商品砂浆 实际厚度(mm):10 |  | 100m2 | 9.36 | 1552.5 |  | 14531.4
| 借AJ0040换 | 建筑油膏 换为【氯丁胶乳沥青涂料】 |  | 100m | 0.5616 | 897.36 |  | 503.96
14 | 011201001003 | 排水沟水泥砂浆抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:砖砌水沟 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 382.65 | 24.82 |  | 9497.37
| 借AM0002 | 墙面、墙裙水泥砂浆抹灰 砖墙 内墙 干混商品砂浆 |  | 100m2 | 3.8265 | 2481.74 |  | 9496.38
15 | 010512008001 | 300*600复合材料沟盖板（重型） | [项目特征] 1.规格:300mm*600mm 2.材质:复合材料沟盖板（重型） [工作内容] 1.材料运输、安装 2.砂浆制作、运输 | m | 450 | 125.48 |  | 56466
| 借BAD0001 | 安装成品篦子 |  | 10m | 45 | 1254.75 |  | 56463.75

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 121.1743 | 115 | 122 |  | 7 | 848.22
2 | 000300010@1 | 建筑综合工 |  | 工日 | 75.2885 | 115 | 122 |  | 7 | 527.02
3 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 100.8072 | 115 | 121 |  | 6 | 604.84
4 | 000300090 | 架子综合工 |  | 工日 | 244.0197 | 120 | 126 |  | 6 | 1464.12
5 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 375.8928 | 125 | 131 |  | 6 | 2255.36
6 | 000300130 | 防水综合工 |  | 工日 | 189.1087 | 115 | 121 |  | 6 | 1134.65
7 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 541.783 | 125 | 132 |  | 7 | 3792.48
8 | 000300160 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 52.08 | 120 | 126 |  | 6 | 312.48
9 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 271.457 | 115 | 121 |  | 6 | 1628.74
10 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 0.0087 | 125 | 132 |  | 7 | 0.06
11 | 012904280@1 | 1.0mm厚铝板瓦屋面 |  | m2 | 795.212 | 37.61 | 60 |  | 22.39 | 17804.8
12 | 032100900@1 | 镀锌钢丝网 | 综合 | m2 | 4356.8 | 2.56 | 9.65 |  | 7.09 | 30889.71
13 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 34439.1999 | 0.31 | 0.36 |  | 0.05 | 1721.96
14 | 040300760 | 机制砂 |  | t | 52.921 | 63.11 | 112 |  | 48.89 | 2587.31
15 | 040700050 | 炉渣 |  | m3 | 68.7398 | 56.41 | 92.24 |  | 35.83 | 2462.95
16 | 130307810 | 外墙涂料 |  | kg | 2178.4 | 12.56 | 12.55 |  | -0.01 | -21.78
17 | 130500510 | 聚合物水泥防水涂料 |  | kg | 13222.11 | 13.5 | 9.47 |  | -4.03 | -53285.1
18 | 133500200 | 防水粉 |  | kg | 1039.019 | 0.68 | 1.59 |  | 0.91 | 945.51
19 | 133502600 | 腻子膏 | 防水型 | kg | 8558 | 1.23 | 1.5 |  | 0.27 | 2310.66
20 | 341100100 | 水 |  | m3 | 254.8016 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -137.59
21 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 0.3615 | 0.7 | 0.93 |  | 0.23 | 0.08
22 | 360103010@1 | 复合材料水篦子300*600（重型） |  | m | 450 | 75 | 81.77 |  | 6.77 | 3046.5
23 | 850401040 | 抗裂砂浆 |  | kg | 4551.3 | 1.26 | 0.69 |  | -0.57 | -2594.24
24 | 840201140@1 | 商品砼C15 |  | m3 | 57.0024 | 266.99 | 403 |  | 136.01 | 7752.9
25 | 850301030 | 干混商品抹灰砂浆 M10 |  | t | 15.0381 | 271.84 | 221.24 |  | -50.6 | -760.93
26 | 850301050 | 干混商品地面砂浆 M15 |  | t | 15.912 | 262.14 | 230.09 |  | -32.05 | -509.98
人材机价差表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | CY | 柴油 |  | kg | 224.5712 | 5.64 | 7.96 |  | 2.32 | 521.01
28 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 264.4707 | 5.64 | 7.96 |  | 2.32 | 613.57
29 | DIAN | 电 |  | kW·h | 883.1927 | 0.7 | 0.93 |  | 0.23 | 203.13
30 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 32.7239 | 120 | 126 |  | 6 | 196.34
31 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 8.2747 | 120 | 126 |  | 6 | 49.65
| 合 计 | [8 empty] | 26364.43

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:外墙、屋面、散水改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 憎水剂 | 389 | kg | 3.72 | 1447.08
| 合 计 |  |  |  | 1447.08

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 121.17 | 122 |  | 14783.26
2 | 建筑综合工 | 工日 | 75.29 | 122 |  | 9185.2
3 | 混凝土综合工 | 工日 | 100.81 | 121 |  | 12197.67
4 | 架子综合工 | 工日 | 244.02 | 126 |  | 30746.48
5 | 抹灰综合工 | 工日 | 375.89 | 131 |  | 49241.96
6 | 防水综合工 | 工日 | 189.11 | 121 |  | 22882.15
7 | 油漆综合工 | 工日 | 541.78 | 132 |  | 71515.36
8 | 金属制安综合工 | 工日 | 52.08 | 126 |  | 6562.08
9 | 维修综合工 | 工日 | 271.46 | 121 |  | 32846.3
10 | 安装综合工 | 工日 | 0.01 | 132 |  | 1.15
11 | 人工费调整 | 元 | -0.09 | 1 |  | -0.09
| 小计 |  |  |  |  | 249961.52
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 8344.75 | 1 |  | 8344.75
2 | 其他材料费 | 元 | 337.5 | 1 |  | 337.5
3 | 1.0mm厚铝板瓦屋面 | m2 | 795.21 | 60 |  | 47712.72
4 | 破布一级 | kg | 0.01 | 4.4 |  | 0.03
5 | 低碳钢焊条综合 | kg | 24.99 | 4.19 |  | 104.69
6 | 钢丝刷子 | 把 | 0 | 2.97 |  | 0.01
7 | 镀锌钢丝网综合 | m2 | 4356.8 | 9.65 |  | 42043.12
8 | 圆形钢丝轮φ100 | 片 | 0.01 | 17.09 |  | 0.17
9 | 铁件综合 | kg | 60.2 | 3.68 |  | 221.54
10 | 水泥32.5R | kg | 34439.2 | 0.36 |  | 12398.11
11 | 机制砂 | t | 52.92 | 112 |  | 5927.15
12 | 炉渣 | m3 | 68.74 | 92.24 |  | 6340.56
13 | 环氧富锌底漆综合 | kg | 31.6 | 11.97 |  | 378.25
14 | 云铁环氧中间漆综合 | kg | 15.8 | 11.97 |  | 189.13
15 | 氟碳金属面漆综合 | kg | 31.6 | 11.97 |  | 378.25
16 | 外墙涂料 | kg | 2178.4 | 12.55 |  | 27338.92
17 | 聚合物水泥防水涂料 | kg | 13222.11 | 9.47 |  | 125213.38
18 | 防锈漆 | kg | 122.47 | 12.82 |  | 1570
19 | 防水粉 | kg | 1039.02 | 1.59 |  | 1652.04
20 | 建筑油膏 | kg | 719.65 | 2.74 |  | 1971.84
21 | 腻子膏防水型 | kg | 8558 | 1.5 |  | 12837
22 | 氯丁胶乳沥青涂料 | kg | 48.83 | 3.42 |  | 166.98
23 | 水 | m3 | 254.8 | 3.88 |  | 988.63
24 | 电 | kW·h | 0.36 | 0.93 |  | 0.34
25 | 脚手架钢管 | kg | 1167 | 3.09 |  | 3606.03
第 1 页 共 2 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：外墙、屋面、散水改造 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
26 | 竹脚手板 | m2 | 74.69 | 19.66 |  | 1468.37
27 | 扣件 | 套 | 482.18 | 5 |  | 2410.91
28 | 安全网 | m2 | 748.75 | 8.97 |  | 6716.26
29 | 复合材料水篦子300*600（重型） | m | 450 | 81.77 |  | 36796.5
30 | 抗裂砂浆 | kg | 4551.3 | 0.69 |  | 3140.4
31 | 石油沥青砂浆 1:2:7 | m3 | 1.31 | 825.24 |  | 1081.39
32 | 材料费调整 | 元 | -0.26 | 1 |  | -0.26
33 | 商品砼C15 | m3 | 57 | 403 |  | 22971.97
34 | 干混商品抹灰砂浆 M10 | t | 15.04 | 221.24 |  | 3327.03
35 | 干混商品地面砂浆 M15 | t | 15.91 | 230.09 |  | 3661.19
| 小计 |  |  |  |  | 381294.9
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 263.08 | 1 |  | 263.08
2 | 柴油 | kg | 224.57 | 7.96 |  | 1787.59
3 | 柴油 | kg | 264.47 | 7.96 |  | 2105.19
4 | 电 | kW·h | 883.19 | 0.93 |  | 821.37
5 | 机上人工 | 工日 | 32.72 | 126 |  | 4123.21
6 | 机上人工 | 工日 | 8.27 | 126 |  | 1042.61
7 | 检修费 | 元 | 326.35 | 1 |  | 326.35
8 | 其他费用 | 元 | 240.99 | 1 |  | 240.99
9 | 维护费 | 元 | 1038.87 | 1 |  | 1038.87
10 | 折旧费 | 元 | 1019.14 | 1 |  | 1019.14
11 | 汽车式起重机提升质量(t)16大 | 台班 | 0 | 996.2 |  | 0.3
12 | 汽车式起重机提升质量(t)20大 | 台班 | 2.48 | 1072.67 |  | 2660.22
13 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 3.89 | 505.49 |  | 1966.36
14 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 7.96 | 505.49 |  | 4021.88
15 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 12.96 | 197.88 |  | 2563.79
16 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 3.21 | 247.29 |  | 794.91
17 | 混凝土抹平机功率(kW)5.5小 | 台班 | 0.94 | 28.7 |  | 26.86
18 | 交流弧焊机容量(kV·A)32小 | 台班 | 6.82 | 107.27 |  | 731.58
| 小计 |  |  |  |  | 12768.4
四 | 主材
1 | 憎水剂 | kg | 389 | 3.72 |  | 1447.08
| 小计 |  |  |  |  | 1447.08
| 合计 |  |  |  |  | 645471.9
第 2 页 共 2 页