## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 323176.81
1.1 | 土石方工程 | 19020.77
1.2 | 室外管线 | 181971.56
1.3 | 设备 | 16608.84
1.4 | 室内管线 | 105575.64
2 | 措施项目费 | 24030.62
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13468.73
3 | 其他项目费 | 5000
4 | 规费 | 11096.27 |  | －
5 | 税金 | 35967.06 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 399,270.76
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 24030.62
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13468.73
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1100.57
措施项目费合计=1+2 |  | 24030.62

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:人机配合 3.挖土深度:满足设计及规范要求 4.场内运距:投标人根据现场情况综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.场内运输 | m3 | 310.44 |  | 20.6 | 6395.06
2 | 010103001001 | 人工回填土石方 | [项目特征] 1.密实度要求:≥0.94 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:根据施工现场自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 304.35 |  | 41.17 | 12530.09
3 | 010103002002 | 余方弃置1km | [项目特征] 1.废弃料品种:开挖土石方废料 2.运距:1KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 6.09 |  | 12.75 | 77.65
4 | 010103002003 | 余方弃置增运1km | [项目特征] 1.废弃料品种:开挖土石方废料 2.运距:增运1KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 6.09 |  | 2.95 | 17.97
室外管线
本页小计 | [7 empty] | 19020.77
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030411001001 | DN100 CPVC红泥管 | [项目特征] 1.名称:DN100 CPVC红泥管 2.敷设方式:埋地 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 891.54 |  | 28.17 | 25114.68
2 | 030408001003 | 电力电缆WDZB-YJY-5*4mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*4mm2 3.敷设方式、部位:埋地敷设 4.电压等级(kV):详设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 913.37 |  | 28.04 | 25610.89
3 | 030408001001 | 电力电缆WDZB-YJY-5*10mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*10mm2 3.敷设方式、部位:埋地敷设 4.电压等级(kV):详设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 469.78 |  | 47.28 | 22211.2
4 | 030408001002 | 电力电缆WDZB-YJY-5*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*16mm2 3.敷设方式、部位:埋地敷设 4.电压等级(kV):详设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 10 |  | 70.95 | 709.5
本页小计 | [7 empty] | 73646.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030408001004 | 电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 3.敷设方式、部位:埋地敷设 4.电压等级(kV):详设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 85.63 |  | 95.84 | 8206.78
6 | 030408001005 | 电力电缆WDZB-YJY-4*70+1*35mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*70+1*35mm2 3.敷设方式、部位:埋地敷设 4.电压等级(kV):详设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 210 |  | 228.58 | 48001.8
7 | 030408001006 | 电力电缆WDZB-YJY-4*150+1*70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*150+1*70mm2 3.敷设方式、部位:埋地敷设 4.电压等级(kV):详设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 10 |  | 449.58 | 4495.8
8 | 030411001002 | 配管PC40 | [项目特征] 1.名称:配管PC40 2.敷设方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 50 |  | 12.9 | 645
本页小计 | [7 empty] | 61349.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030411001004 | 配管PC50 | [项目特征] 1.名称:配管PC50 2.敷设方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 50 |  | 13.62 | 681
10 | 030411001003 | 配管PC63 | [项目特征] 1.名称:配管PC63 2.敷设方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 50 |  | 15.04 | 752
11 | 030411001005 | 配管PC80 | [项目特征] 1.名称:配管PC80 2.敷设方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 50 |  | 17.86 | 893
12 | 030408006001 | 电力电缆头5*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:5*16 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 115.98 | 231.96
13 | 030408006002 | 电力电缆头4*25+1*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*25+1*16 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 156.57 | 313.14
本页小计 | [7 empty] | 2871.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030408006003 | 电力电缆头4*70+1*35 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*70+1*35 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 217.67 | 435.34
15 | 030408006004 | 电力电缆头4*150+1*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*150+1*70 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 359.78 | 719.56
16 | 040803004001 | 管道包封C20 | [项目特征] 1.名称:管道包封 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.灌注 2.养护 | m3 | 28.66 |  | 638.65 | 18303.71
本页小计 | [7 empty] | 19458.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 010401011001 | 人（手）孔井（轻型井盖） | [项目特征] 1.井截面、深度:净空800*800*1000mm 2.材料品种:砖砌手孔井 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4.井盖:900*900mm复合型轻型井盖 5.抹灰层厚度及等级:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.材料运输 8.井盖安装 | 座 | 25 |  | 941.2 | 23530
本页小计 | [7 empty] | 23530
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 010401011002 | 人（手）孔井（重型井盖） | [项目特征] 1.井截面、深度:净空800*800*1000mm 2.材料品种:砖砌手孔井 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4.井盖:900*900mm复合型重型井盖 5.抹灰层厚度及等级:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.材料运输 8.井盖安装 | 座 | 1 |  | 1116.2 | 1116.2
设备
1 | 030404017001 | 配电箱ALzx | [项目特征] 1.名称:配电箱ALzx 2.其他:配电箱内电器元件详设计 3.安装方式:成套安装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 3768.14 | 3768.14
本页小计 | [7 empty] | 4884.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404017002 | 配电箱ALFX1 | [项目特征] 1.名称:配电箱ALFX1 2.其他:配电箱内电器元件详设计 3.安装方式:成套安装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 4 |  | 2268.14 | 9072.56
3 | 030404017003 | 配电箱ALFX2 | [项目特征] 1.名称:配电箱ALFX2 2.其他:配电箱内电器元件详设计 3.安装方式:成套安装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 3768.14 | 3768.14
室内管线
1 | 030402004001 | 25A 空开 | [项目特征] 1.名称:空开 2.电流(A):25A 3.接线材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.基础型钢制作、安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 个 | 12 |  | 46.97 | 563.64
本页小计 | [7 empty] | 13404.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404035001 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 24 |  | 26.5 | 636
3 | 030411004001 | 配线BV-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 3600 |  | 3.09 | 11124
4 | 030411004002 | 配线RVV-4*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV-4*1.5mm2 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 6000 |  | 7.87 | 47220
5 | 030411001006 | 配管PC20 | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 1200 |  | 10.46 | 12552
本页小计 | [7 empty] | 71532
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411002001 | PVC线槽 | [项目特征] 1.名称:线槽 2.材质:PVC 3.规格:39*19 4.接地方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | m | 2000 |  | 16.74 | 33480
本页小计 | [7 empty] | 33480
合 计 | [7 empty] | 323176.81

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 9461.32
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 13468.73
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 1100.57
合 计 |  |  |  |  | 24030.62
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 5000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 5000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 不可预见费 | 项 | 5000
合 计 |  |  | 5000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 11096.27
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 35967.06
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 32697.33
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 3269.73
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 47063.33

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:人机配合 3.挖土深度:满足设计及规范要求 4.场内运距:投标人根据现场情况综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.场内运输 | m3 | 310.44 | 20.6 |  | 6395.06
| 借AA0004 | 人工挖沟槽土方 槽深(m以内) 2  |  | 100m3 | 0.1987 | 6205.97 |  | 1233.13
| 借AA0096 | 机械凿打沟槽(坑) 软质岩 |  | 100m3 | 0.5712 | 6563.22 |  | 3748.91
| 借AA0042 | 人工沟槽 软质岩 槽深(m以内) 2  |  | 100m3 | 0.0497 | 18421.6 |  | 915.55
| 借AA0090 | 机械挖沟槽石渣、混凝土及钢筋混凝土 深度(m以内) 4 |  | 1000m3 | 0.0621 | 8024.09 |  | 498.3
2 | 010103001001 | 人工回填土石方 | [项目特征] 1.密实度要求:≥0.94 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:根据施工现场自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 304.35 | 41.17 |  | 12530.09
| 借AA0114 | 人工槽、坑回填 夯填土方 |  | 100m3 | 2.4348 | 3958.74 |  | 9638.74
| 借AA0115 | 人工槽、坑回填 夯填石方 |  | 100m3 | 0.6087 | 4752.46 |  | 2892.82
3 | 010103002002 | 余方弃置1km | [项目特征] 1.废弃料品种:开挖土石方废料 2.运距:1KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 6.09 | 12.75 |  | 77.65
| 借AA0031 | 机械装运土方 运距1000m以内  |  | 1000m3 | 0.0043 | 12004.24 |  | 51.62
| 借AA0102 | 机械装运石渣 运距1000m以内  |  | 1000m3 | 0.0018 | 14502.02 |  | 26.1
4 | 010103002003 | 余方弃置增运1km | [项目特征] 1.废弃料品种:开挖土石方废料 2.运距:增运1KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 6.09 | 2.95 |  | 17.97
| 借AA0037 | 机械装运土方 全程运距1000m以外 每增加1000m |  | 1000m3 | 0.0043 | 2775.77 |  | 11.94
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
| 借AA0108 | 机械装运石渣 全程运距1000m以外 每增加1000m |  | 1000m3 | 0.0018 | 3363.4 |  | 6.05
5 | 030411001001 | DN100 CPVC红泥管 | [项目特征] 1.名称:DN100 CPVC红泥管 2.敷设方式:埋地 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 891.54 | 28.17 |  | 25114.68
| CD1470 | 埋地敷设 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 100 |  | 100m | 8.9154 | 2817.24 |  | 25116.82
6 | 030408001003 | 电力电缆WDZB-YJY-5*4mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*4mm2 3.敷设方式、部位:埋地敷设 4.电压等级(kV):详设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 913.37 | 28.04 |  | 25610.89
| CD0787换 | 排管内电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 50 实际芯数(芯):5 |  | 100m | 9.1337 | 2804.02 |  | 25611.08
7 | 030408001001 | 电力电缆WDZB-YJY-5*10mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*10mm2 3.敷设方式、部位:埋地敷设 4.电压等级(kV):详设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 469.78 | 47.28 |  | 22211.2
| CD0787换 | 排管内电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 50 实际芯数(芯):5 |  | 100m | 4.6978 | 4728.07 |  | 22211.53
8 | 030408001002 | 电力电缆WDZB-YJY-5*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*16mm2 3.敷设方式、部位:埋地敷设 4.电压等级(kV):详设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 10 | 70.95 |  | 709.5
| CD0787换 | 排管内电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 50 实际芯数(芯):5 |  | 100m | 0.1 | 7094.5 |  | 709.45
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
9 | 030408001004 | 电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 3.敷设方式、部位:埋地敷设 4.电压等级(kV):详设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 85.63 | 95.84 |  | 8206.78
| CD0787换 | 排管内电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 50 实际芯数(芯):5 |  | 100m | 0.8563 | 9584.15 |  | 8206.91
10 | 030408001005 | 电力电缆WDZB-YJY-4*70+1*35mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*70+1*35mm2 3.敷设方式、部位:埋地敷设 4.电压等级(kV):详设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 210 | 228.58 |  | 48001.8
| CD0789换 | 排管内电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 120 实际芯数(芯):5 |  | 100m | 2.1 | 22857.92 |  | 48001.63
11 | 030408001006 | 电力电缆WDZB-YJY-4*150+1*70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*150+1*70mm2 3.敷设方式、部位:埋地敷设 4.电压等级(kV):详设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 10 | 449.58 |  | 4495.8
| CD0790换 | 排管内电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 240 实际芯数(芯):5 |  | 100m | 0.1 | 44957.53 |  | 4495.75
12 | 030411001002 | 配管PC40 | [项目特征] 1.名称:配管PC40 2.敷设方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 50 | 12.9 |  | 645
| CD1466 | 埋地敷设 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 40 |  | 100m | 0.5 | 1289.96 |  | 644.98
13 | 030411001004 | 配管PC50 | [项目特征] 1.名称:配管PC50 2.敷设方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 50 | 13.62 |  | 681
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
| CD1467 | 埋地敷设 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 50 |  | 100m | 0.5 | 1362.15 |  | 681.08
14 | 030411001003 | 配管PC63 | [项目特征] 1.名称:配管PC63 2.敷设方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 50 | 15.04 |  | 752
| CD1468 | 埋地敷设 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 65 |  | 100m | 0.5 | 1504.01 |  | 752.01
15 | 030411001005 | 配管PC80 | [项目特征] 1.名称:配管PC80 2.敷设方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 50 | 17.86 |  | 893
| CD1469 | 埋地敷设 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 80 |  | 100m | 0.5 | 1786.18 |  | 893.09
16 | 030408006001 | 电力电缆头5*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:5*16 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 | 115.98 |  | 231.96
| CD0919 | 干包式铜芯电缆终端头1kV以下(截面积 mm2) 16 |  | 个 | 2 | 115.98 |  | 231.96
17 | 030408006002 | 电力电缆头4*25+1*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*25+1*16 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 | 156.57 |  | 313.14
| CD0920 | 干包式铜芯电缆终端头1kV以下(截面积 mm2) 35 |  | 个 | 2 | 156.57 |  | 313.14
18 | 030408006003 | 电力电缆头4*70+1*35 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*70+1*35 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 | 217.67 |  | 435.34
| CD0922 | 干包式铜芯电缆终端头1kV以下(截面积 mm2) 75 |  | 个 | 2 | 217.67 |  | 435.34
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
19 | 030408006004 | 电力电缆头4*150+1*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4*150+1*70 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 | 359.78 |  | 719.56
| CD0924 | 干包式铜芯电缆终端头1kV以下(截面积 mm2) 240 |  | 个 | 2 | 359.78 |  | 719.56
20 | 040803004001 | 管道包封C20 | [项目特征] 1.名称:管道包封 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.灌注 2.养护 | m3 | 28.66 | 638.65 |  | 18303.71
| 借GH0054 | 管道砼包封 C20 |  | m3 | 28.66 | 638.65 |  | 18303.71
21 | 010401011001 | 人（手）孔井（轻型井盖） | [项目特征] 1.井截面、深度:净空800*800*1000mm 2.材料品种:砖砌手孔井 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4.井盖:900*900mm复合型轻型井盖 5.抹灰层厚度及等级:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.材料运输 8.井盖安装 | 座 | 25 | 941.2 |  | 23530
| 借DE0006 | 管道、沟、渠的垫层 混凝土 |  | 10m3 | 0.49 | 4483.73 |  | 2197.03
| 借DE2165 | 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模 |  | 100m2 | 0.14 | 3726.34 |  | 521.69
| 借DE1813换 | 砌筑 砖砌 矩形 换为【标准砖200×95×53】 |  | 10m3 | 1.6 | 5278.45 |  | 8445.52
| 借DE1823换 | 非定型井勾缝及抹灰(砖墙) 抹灰 井内侧 换为【干混商品砌筑砂浆 M5】 |  | 100m2 | 0.8 | 4002.97 |  | 3202.38
| 借DE1989 | 井盖、井座、水篦、小型构件安装 检查井 铸铁井盖、井座 |  | 10套 | 2.5 | 3665.29 |  | 9163.23
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
22 | 010401011002 | 人（手）孔井（重型井盖） | [项目特征] 1.井截面、深度:净空800*800*1000mm 2.材料品种:砖砌手孔井 3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C15混凝土垫层 4.井盖:900*900mm复合型重型井盖 5.抹灰层厚度及等级:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.材料运输 8.井盖安装 | 座 | 1 | 1116.2 |  | 1116.2
| 借DE0006 | 管道、沟、渠的垫层 混凝土 |  | 10m3 | 0.0196 | 4483.73 |  | 87.88
| 借DE2165 | 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模 |  | 100m2 | 0.0056 | 3726.34 |  | 20.87
| 借DE1813换 | 砌筑 砖砌 矩形 换为【标准砖200×95×53】 |  | 10m3 | 0.064 | 5278.45 |  | 337.82
| 借DE1823换 | 非定型井勾缝及抹灰(砖墙) 抹灰 井内侧 换为【干混商品砌筑砂浆 M5】 |  | 100m2 | 0.032 | 4002.97 |  | 128.1
| 借DE1989 | 井盖、井座、水篦、小型构件安装 检查井 铸铁井盖、井座 |  | 10套 | 0.1 | 5415.29 |  | 541.53
23 | 030404017001 | 配电箱ALzx | [项目特征] 1.名称:配电箱ALzx 2.其他:配电箱内电器元件详设计 3.安装方式:成套安装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 | 3768.14 |  | 3768.14
| CD0338 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 (m以内) 1.5 |  | 台 | 1 | 268.14 |  | 268.14
| 补充主材005 | 配电箱ALzx |  | 台 | 1 | 3500 |  | 3500
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
24 | 030404017002 | 配电箱ALFX1 | [项目特征] 1.名称:配电箱ALFX1 2.其他:配电箱内电器元件详设计 3.安装方式:成套安装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 4 | 2268.14 |  | 9072.56
| CD0338 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 (m以内) 1.5 |  | 台 | 4 | 268.14 |  | 1072.56
| 补充主材005@1 | 配电箱ALFX1 |  | 台 | 4 | 2000 |  | 8000
25 | 030404017003 | 配电箱ALFX2 | [项目特征] 1.名称:配电箱ALFX2 2.其他:配电箱内电器元件详设计 3.安装方式:成套安装 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 | 3768.14 |  | 3768.14
| CD0338 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 (m以内) 1.5 |  | 台 | 1 | 268.14 |  | 268.14
| 补充主材005@2 | 配电箱ALFX2 |  | 台 | 1 | 3500 |  | 3500
26 | 030402004001 | 25A 空开 | [项目特征] 1.名称:空开 2.电流(A):25A 3.接线材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.基础型钢制作、安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 个 | 12 | 46.97 |  | 563.64
| CD0371 | DZ自动空气断路器(额定电流 A以内) 30 |  | 个 | 12 | 46.97 |  | 563.64
27 | 030404035001 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 24 | 26.5 |  | 636
| CD0445 | 暗插座安装 单相 16A以下 |  | 10套 | 2.4 | 264.97 |  | 635.93
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
28 | 030411004001 | 配线BV-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 3600 | 3.09 |  | 11124
| CD1602 | 照明线路 导线截面积(mm2以内) 铜芯2.5 |  | 100m单线 | 36 | 309.35 |  | 11136.6
29 | 030411004002 | 配线RVV-4*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV-4*1.5mm2 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 6000 | 7.87 |  | 47220
| CD1627 | 铜多芯软导线(芯以内) 四芯 单芯导线截面积(mm2以内) 1.5 |  | 100m/束 | 60 | 787.4 |  | 47244
30 | 030411001006 | 配管PC20 | [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 1200 | 10.46 |  | 12552
| CD1456 | 砖、混凝土结构暗配 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 20 |  | 100m | 12 | 1046.17 |  | 12554.04
31 | 030411002001 | PVC线槽 | [项目特征] 1.名称:线槽 2.材质:PVC 3.规格:39*19 4.接地方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | m | 2000 | 16.74 |  | 33480
| CD1526 | 塑料线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 |  | 10m | 200 | 167.43 |  | 33486

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 114.2995 | 100 | 109 |  | 9 | 1028.7
2 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 1.2872 | 120 | 126 |  | 6 | 7.72
3 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 21.7816 | 115 | 121 |  | 6 | 130.69
4 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 378.0478 | 125 | 130 |  | 5 | 1890.24
5 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 46.9797 | 115 | 120 |  | 5 | 234.9
6 | 010302110 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 4.1602 | 3.08 | 5.31 |  | 2.23 | 9.28
7 | 010302250 | 镀锌铁丝 | φ0.7~0.9 | kg | 0.0262 | 3.08 | 5.31 |  | 2.23 | 0.06
8 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 4.3662 | 3.08 | 5.31 |  | 2.23 | 9.74
9 | 010302300@2 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 8.4 | 3.08 | 5.31 |  | 2.23 | 18.73
10 | 010900023 | 圆钢 | φ8~14 | kg | 59.1139 | 2.44 | 4.78 |  | 2.34 | 138.33
11 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 9939.288 | 0.31 | 0.36 |  | 0.05 | 496.96
12 | 040300760 | 机制砂 |  | t | 15.7275 | 63.11 | 112 |  | 48.89 | 768.92
13 | 040500720 | 砾石 | 5~20 | t | 44.2591 | 64 | 80.74 |  | 16.74 | 740.9
14 | 041300030 | 标准砖 | 200×95×53 | 千块 | 9.0671 | 291.26 | 320 |  | 28.74 | 260.59
15 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 1.7196 | 1547.01 | 1540 |  | -7.01 | -12.05
16 | 341100100 | 水 |  | m3 | 5.1166 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -2.76
17 | 341100100@1 | 水 |  | m3 | 5.1011 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -2.75
18 | 341100100@2 | 水 |  | m3 | 4.5081 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -2.43
19 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 3.8944 | 0.7 | 1 |  | 0.3 | 1.17
20 | 350100030 | 木模板 |  | m3 | 0.1421 | 1581.2 | 1540 |  | -41.2 | -5.85
21 | 360102300@1 | 1000*1000mm复合型井盖（轻型） |  | 套 | 25 | 444.44 | 275 |  | -169.44 | -4236
22 | 360102300@2 | 1000*1000mm复合型井盖（重型） |  | 套 | 1 | 444.44 | 450 |  | 5.56 | 5.56
23 | 840201150 | 商品砼 | C15 | m3 | 5.1724 | 247.57 | 388 |  | 140.43 | 726.36
24 | 850301010 | 干混商品砌筑砂浆 M5 |  | t | 3.0751 | 228.16 | 207.96 |  | -20.2 | -62.12
25 | 85030109 | 干混商品砌筑砂浆 |  | t | 7.725 | 252 | 225.66 |  | -26.34 | -203.48
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
| 0 | M10
26 | CY | 柴油 |  | kg | 59.7612 | 5.64 | 8.21 |  | 2.57 | 153.59
27 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 154.4064 | 5.64 | 8.21 |  | 2.57 | 396.82
28 | CY@2 | 柴油 |  | kg | 0.6104 | 5.64 | 8.21 |  | 2.57 | 1.57
29 | DIAN | 电 |  | kW·h | 2.2783 | 0.7 | 0.93 |  | 0.23 | 0.52
30 | DIAN@1 | 电 |  | kW·h | 447.8338 | 0.7 | 0.93 |  | 0.23 | 103
31 | DIAN@2 | 电 |  | kW·h | 12.6716 | 0.7 | 0.93 |  | 0.23 | 2.91
32 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 5.9441 | 120 | 126 |  | 6 | 35.66
33 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 5.7534 | 120 | 126 |  | 6 | 34.52
34 | JSRG@2 | 机上人工 |  | 工日 | 0.2532 | 120 | 126 |  | 6 | 1.52
35 | QY | 汽油 |  | kg | 39.359 | 6.75 | 9.27 |  | 2.52 | 99.18
36 | QY@1 | 汽油 |  | kg | 0.1813 | 6.75 | 9.27 |  | 2.52 | 0.46
| 合 计 | [8 empty] | 2771.16

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 配管PC80 | 53 | m | 7 | 371
2 | 配管PC20 | 1272 | m | 1.38 | 1755.36
3 | DN100 CPVC红泥管 | 945.0324 | m | 16.07 | 15186.67
4 | 配管PC40 | 53 | m | 3.9 | 206.7
5 | 配管PC63 | 53 | m | 5 | 265
6 | 配管PC50 | 53 | m | 4.1 | 217.3
7 | 五孔插座 | 24.48 | 套 | 14.78 | 361.81
8 | 配线BV-2.5mm2 | 4176 | m | 1.69 | 7057.44
9 | 配线RVV-4*1.5mm2 | 6480 | m | 5.98 | 38750.4
10 | 电力电缆WDZB-YJY-5*10mm2 | 474.4778 | m | 34.38 | 16312.55
11 | 电力电缆WDZB-YJY-5*16mm2 | 10.1 | m | 57.81 | 583.88
12 | 电力电缆WDZB-YJY-5*4mm2 | 922.5037 | m | 15.33 | 14141.98
13 | 电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 | 86.4863 | m | 82.46 | 7131.66
14 | 电力电缆WDZB-YJY-4*70+1*35mm2 | 212.1 | m | 204.19 | 43308.7
15 | 电力电缆WDZB-YJY-4*150+1*70mm2 | 10.1 | m | 416.74 | 4209.07
16 | PVC线槽39*19 | 2100 | m | 2.49 | 5229
17 | 25A 空开 | 12 | 个 | 25.85 | 310.2
18 | 电力电缆头5*16 | 2 | 个 | 30.97 | 61.94
19 | 电力电缆头4*25+1*16 | 2 | 个 | 30.97 | 61.94
20 | 电力电缆头4*70+1*35 | 2 | 个 | 41.59 | 83.18
21 | 电力电缆头4*150+1*70 | 2 | 个 | 53.1 | 106.2
22 | 配电箱ALzx | 1 | 台 | 3500 | 3500
23 | 配电箱ALFX1 | 4 | 台 | 2000 | 8000
24 | 配电箱ALFX2 | 1 | 台 | 3500 | 3500
| 合 计 |  |  |  | 170711.98

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 土石方综合工 | 工日 | 114.3 | 109 |  | 12458.65
2 | 模板综合工 | 工日 | 1.29 | 126 |  | 162.19
3 | 混凝土综合工 | 工日 | 21.78 | 121 |  | 2635.57
4 | 电工综合工 | 工日 | 378.05 | 130 |  | 49146.21
5 | 市政综合工 | 工日 | 46.98 | 120 |  | 5637.56
| 小计 |  |  |  |  | 70040.18
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 40.1 | 1 |  | 40.1
2 | 其他材料费 | 元 | 30.36 | 1 |  | 30.36
3 | 镀锌铁丝综合 | kg | 4.16 | 5.31 |  | 22.09
4 | 镀锌铁丝φ0.7~0.9 | kg | 0.03 | 5.31 |  | 0.14
5 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 4.37 | 5.31 |  | 23.18
6 | 镀锌铁丝φ1.2~2.2 | kg | 8.4 | 5.31 |  | 44.6
7 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 17.43 | 5.6 |  | 97.63
8 | 圆钢φ8~14 | kg | 59.11 | 4.78 |  | 282.56
9 | 黄铜丝综合 | kg | 1.95 | 47.01 |  | 91.84
10 | 塑料带20mm×40m | kg | 4.92 | 15.38 |  | 75.66
11 | 三色塑料带20mm×40m | m | 2.6 | 0.43 |  | 1.12
12 | 棉纱 | kg | 0.6 | 9.64 |  | 5.78
13 | 白布 | m2 | 4.26 | 5.78 |  | 24.6
14 | 棉布400g/m2 | kg | 1.95 | 20.96 |  | 40.95
15 | 草帘 | 条 | 458.56 | 5.13 |  | 2352.41
16 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 10套 | 4.99 | 1.65 |  | 8.24
17 | 圆钉综合 | kg | 2.87 | 6.6 |  | 18.96
18 | 焊锡丝综合 | kg | 0.9 | 43.55 |  | 39.02
19 | 松香焊锡丝综合 | m | 0.48 | 0.85 |  | 0.41
20 | 焊锡膏 | kg | 0.18 | 51.8 |  | 9.32
21 | 钢锯条 | 条 | 27.87 | 0.43 |  | 11.99
22 | 水泥32.5R | kg | 9939.29 | 0.36 |  | 3578.14
23 | 机制砂 | t | 15.73 | 112 |  | 1761.48
24 | 砾石5~20 | t | 44.26 | 80.74 |  | 3573.48
25 | 标准砖200×95×53 | 千块 | 9.07 | 320 |  | 2901.47
26 | 木材锯材 | m3 | 1.72 | 1540 |  | 2648.18
27 | 煤焦油沥青漆L01-17 | kg | 17.99 | 6.97 |  | 125.42
28 | 电力复合酯 | kg | 2.46 | 15.94 |  | 39.21
29 | 油脂 | kg | 105.93 | 12.48 |  | 1321.95
30 | 硬脂酸 | kg | 1.95 | 13.59 |  | 26.55
31 | 电力复合酯一级 | kg | 0.43 | 15.94 |  | 6.79
第 1 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
32 | 脱模剂 | kg | 1.46 | 0.94 |  | 1.37
33 | 胶粘剂 | kg | 4.17 | 12.82 |  | 53.52
34 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 103.48 | 2.71 |  | 280.43
35 | 自粘性塑料带20mm×20m | 卷 | 17.86 | 10.2 |  | 182.21
36 | 固定卡子φ90 | 个 | 15.66 | 4.27 |  | 66.85
37 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 1.93 | 66.67 |  | 128.41
38 | 硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 | m | 38.77 | 1.44 |  | 55.82
39 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 7.32 | 1.2 |  | 8.78
40 | 塑料线槽配件线槽断面周长120mm以内 | 个 | 1401.4 | 1.71 |  | 2396.39
41 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 309.96 | 0.48 |  | 148.78
42 | 难燃塑料管接头40 | 个 | 10.31 | 0.98 |  | 10.1
43 | 难燃塑料管接头50 | 个 | 10.31 | 2.02 |  | 20.83
44 | 难燃塑料管接头65 | 个 | 10.31 | 2.78 |  | 28.66
45 | 难燃塑料管接头80 | 个 | 10.31 | 3.33 |  | 34.33
46 | 难燃塑料管接头100 | 个 | 173.63 | 4.27 |  | 741.39
47 | 热缩端门不带气门 | 个 | 13.68 | 2.78 |  | 38.02
48 | 铜接线端子DT-6 | 个 | 12.18 | 1.37 |  | 16.69
49 | 铜接线端子DT-16 | 个 | 14.28 | 2.56 |  | 36.56
50 | 铜接线端子DT-35 | 个 | 6.12 | 3.66 |  | 22.4
51 | 铜接线端子DT-70 | 个 | 6.12 | 7.32 |  | 44.8
52 | 铜接线端子DT-240 | 个 | 6.12 | 25.89 |  | 158.45
53 | 塑料手套ST型 | 个 | 8.4 | 3.42 |  | 28.73
54 | 水 | m3 | 5.12 | 3.88 |  | 19.85
55 | 水 | m3 | 5.1 | 3.88 |  | 19.79
56 | 水 | m3 | 4.51 | 3.88 |  | 17.49
57 | 电 | kW·h | 3.89 | 1 |  | 3.89
58 | 木模板 | m3 | 0.14 | 1540 |  | 218.83
59 | 1000*1000mm复合型井盖（轻型） | 套 | 25 | 275 |  | 6875
60 | 1000*1000mm复合型井盖（重型） | 套 | 1 | 450 |  | 450
61 | 商品砼C15 | m3 | 5.17 | 388 |  | 2006.89
62 | 干混商品砌筑砂浆 M5 | t | 3.08 | 207.96 |  | 639.5
63 | 干混商品砌筑砂浆M10 | t | 7.73 | 225.66 |  | 1743.22
| 小计 |  |  |  |  | 35701.61
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 171 | 1 |  | 171
2 | 柴油 | kg | 59.76 | 8.21 |  | 490.64
3 | 柴油 | kg | 154.41 | 8.21 |  | 1267.68
4 | 柴油 | kg | 0.61 | 8.21 |  | 5.01
5 | 电 | kW·h | 2.28 | 0.93 |  | 2.12
第 2 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
6 | 电 | kW·h | 447.83 | 0.93 |  | 416.49
7 | 电 | kW·h | 12.67 | 0.93 |  | 11.78
8 | 动力费 | 元 | 0.3 | 1 |  | 0.3
9 | 机上人工 | 工日 | 5.94 | 126 |  | 748.96
10 | 机上人工 | 工日 | 5.75 | 126 |  | 724.93
11 | 机上人工 | 工日 | 0.25 | 126 |  | 31.9
12 | 检修费 | 元 | 345.92 | 1 |  | 345.92
13 | 机械费调整 | 元 | 0.02 | 1 |  | 0.02
14 | 校验费 | 元 | 19.53 | 1 |  | 19.53
15 | 其他费用 | 元 | 55.51 | 1 |  | 55.51
16 | 汽油 | kg | 39.36 | 9.27 |  | 364.86
17 | 汽油 | kg | 0.18 | 9.27 |  | 1.68
18 | 维护费 | 元 | 843.31 | 1 |  | 843.31
19 | 折旧费 | 元 | 1043.61 | 1 |  | 1043.61
20 | 高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V | 台班 | 2.74 | 36.74 |  | 100.48
21 | 履带式推土机功率(kW)105大 | 台班 | 0 | 1117.21 |  | 3.69
22 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.6大 | 台班 | 0.15 | 866.32 |  | 131.94
23 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大 | 台班 | 0.16 | 1254.13 |  | 206.43
24 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大 | 台班 | 0.01 | 1468.03 |  | 10.13
25 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大 | 台班 | 0 | 1554.55 |  | 5.6
26 | 电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小 | 台班 | 22.44 | 31.4 |  | 704.7
27 | 风动凿岩机手持式小 | 台班 | 1.38 | 12.25 |  | 16.91
28 | 履带式单斗液压岩石破碎机大 | 台班 | 2.15 | 1326.06 |  | 2852.49
29 | 汽车式起重机提升质量(t)12大 | 台班 | 1.54 | 891.37 |  | 1376.9
30 | 载重汽车装载质量(t)4中 | 台班 | 1.54 | 460.89 |  | 711.94
31 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.35 | 571.7 |  | 202.5
32 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.02 | 571.7 |  | 9.83
33 | 自卸汽车装载质量(t)12大 | 台班 | 0.04 | 950.1 |  | 41.71
34 | 自卸汽车装载质量(t)15大 | 台班 | 0 | 1062.82 |  | 4.25
35 | 自卸汽车装载质量(t)18大 | 台班 | 0 | 1115.59 |  | 1.9
36 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.01 | 531.56 |  | 3.19
37 | 电缆输送机JSD-1中 | 台班 | 0.02 | 207.7 |  | 3.34
38 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0.07 | 247.29 |  | 16.25
39 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 0.17 | 247.29 |  | 41.87
40 | 木工圆锯机直径(mm)500小 | 台班 | 0.21 | 31.33 |  | 6.66
第 3 页 共 4 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
41 | 木工平刨床刨削宽度(mm)500小 | 台班 | 0.21 | 26.09 |  | 5.55
42 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)9中 | 台班 | 0.22 | 405.36 |  | 87.19
| 小计 |  |  |  |  | 6545.25
四 | 主材
1 | 配管PC80 | m | 53 | 7 |  | 371
2 | 配管PC20 | m | 1272 | 1.38 |  | 1755.36
3 | DN100 CPVC红泥管 | m | 945.03 | 16.07 |  | 15186.67
4 | 配管PC40 | m | 53 | 3.9 |  | 206.7
5 | 配管PC63 | m | 53 | 5 |  | 265
6 | 配管PC50 | m | 53 | 4.1 |  | 217.3
7 | 五孔插座 | 套 | 24.48 | 14.78 |  | 361.81
8 | 配线BV-2.5mm2 | m | 4176 | 1.69 |  | 7057.44
9 | 配线RVV-4*1.5mm2 | m | 6480 | 5.98 |  | 38750.4
10 | 电力电缆WDZB-YJY-5*10mm2综合 | m | 474.48 | 34.38 |  | 16312.55
11 | 电力电缆WDZB-YJY-5*16mm2综合 | m | 10.1 | 57.81 |  | 583.88
12 | 电力电缆WDZB-YJY-5*4mm2综合 | m | 922.5 | 15.33 |  | 14141.98
13 | 电力电缆WDZB-YJY-4*25+1*16mm2综合 | m | 86.49 | 82.46 |  | 7131.66
14 | 电力电缆WDZB-YJY-4*70+1*35mm2综合 | m | 212.1 | 204.19 |  | 43308.7
15 | 电力电缆WDZB-YJY-4*150+1*70mm2综合 | m | 10.1 | 416.74 |  | 4209.07
16 | PVC线槽39*19 | m | 2100 | 2.49 |  | 5229
17 | 25A 空开DZ型 | 个 | 12 | 25.85 |  | 310.2
18 | 电力电缆头5*16 | 个 | 2 | 30.97 |  | 61.94
19 | 电力电缆头4*25+1*16 | 个 | 2 | 30.97 |  | 61.94
20 | 电力电缆头4*70+1*35 | 个 | 2 | 41.59 |  | 83.18
21 | 电力电缆头4*150+1*70 | 个 | 2 | 53.1 |  | 106.2
22 | 配电箱ALzx | 台 | 1 | 3500 |  | 3500
23 | 配电箱ALFX1 | 台 | 4 | 2000 |  | 8000
24 | 配电箱ALFX2 | 台 | 1 | 3500 |  | 3500
| 小计 |  |  |  |  | 170711.98
| 合计 |  |  |  |  | 282999.02
第 4 页 共 4 页